初三物理 第19章 生活用电 练习题2

二、不定项选择题（本大题共4小题，每小题3分，共12分．每小题给出的四个选项中，有一个或几个符合题意，全部选对得3分，选对但不全得1分，不选或选错的得0分）

11．（3分）如图所示，下列做法不符合安全用电原则的是（　　）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12．（3分）如图所示，当开关S闭合后，发现电灯L不亮，用试电笔测试c、d两点时，氖管都发光，测试a、b两点时，只有a点氖管发光，则故障不可能是（　　）

|  | A． | 火线与零线短路 | B． | a、d之间某处断路 | C． | b、c之间某处断路 | D． | 电灯的灯丝断了 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13．（3分）（2009•本溪）如图家庭电路的连接中符合安全用电原则的是（　　）

|  | A． |  | B． |  | C． |  | D． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14．（3分）马林家的保险丝经常熔断，可能的原因是（　　）

|  | A． | 户外电路导线过细，电阻过大 | B． | 线路老化，灯头处接触不良 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C． | 同时使用的用电器总功率过大 | D． | 保险丝的额定电流太小 |