水的净化

1、自来水厂的净水过程中一定没有涉及到的净水方法是（      ）

A．沉淀	B．吸附	C．过滤 	D．蒸馏

2、下列方法可使海水转化为饮用水的是（      ）

A．过滤	B．静置沉淀	C．活性炭吸附	D．蒸馏

3、某自来水厂取水水源受到严重污染，导致部分市民吃水困难，当地政府要求不惜一切代价，加大自来水净化力度，严惩肇事者，确保居民用水安全。此事引起同学们极大关注，下面讨论有明显错误的是（      ）

A．工业废水有可能造成饮用水源的污染

B．可用过滤的方法除去臭味等可溶性杂质

C．生活污水应该处理后再排放

D．可能与农业上过量施用化肥有关

4、关于水的净化过程描述错误的是（      ）

A．加入明矾使小颗粒凝聚	B．通入氯气杀菌消毒

C．通过沙滤装置除去可溶性杂质	D．通过活性炭吸附部分有害物质

5、下列关于水的说法正确的是（      ）

A．所有物质都易溶于水

B．水和双氧水元素组成不同

C．生活中常用肥皂水检验软水和硬水

D．水电解过程与电源正极连接的一端产生氢气

6、宣传科学揭露伪科学是我们每一个人的义务.你认为下列广告语正确的是（      ）

A．“X X”牌超纯水，绝对纯净，不含任何化学物质

B．长期饮用蒸馏水，对人体健康有益

C．矿泉水中含有钾、钠、钙、镁等多种微量元素，是一种健康饮料

D．面对河水不断被污染，我们应设法关闭所有化工厂

7、净水操作中，净化程度由低到高的顺序是（      ）
①静置沉淀  ② 蒸馏  ③过滤  ④ 吸附

A．①④③②	B．②④③①	C．④③②①	D．①③④②

8、右图是实验室常用的蒸馏装置。下列说法中，错误的是（      ）

A．蒸馏时烧瓶中要放入几粒沸石，防止加热时出现暴沸

B．温度计的水银球要和烧瓶的侧管口位于同一水平面上

C．冷水要从冷凝管的a口进入，b口流出

D．蒸馏能够降低水的硬度

9、水是生命之源。下列关于水的说法，正确的是（      ）

A．澄清的矿泉水是纯水	B．过滤可以除去水中所有的杂质

C．肥皂水可以鉴别硬水和软水	D．填埋垃圾不会导致水体污染

10、兴化是美丽的水乡，水在人们生产、生活中起着重要作用。下列有关水的说法正确的是（      ）

A．天然水中硬水属于混合物，软水属于纯净物

B．明矾溶液可以区分硬水和软水

C．在自来水厂净化水的过程中，发生的变化都是物理变化

D．工业污水需要处理后才可以排放

11、以下是净水的操作，单一操作相对净化程度由低到高的排列顺序正确的是（      ）
①静置沉淀     ②过滤    ③吸附沉淀    ④蒸馏

A．①②③④	B．①④②③	C．①③②④	D．③①②④

12、河水净化的主要步骤如下图所示．有关说法错误的是（      ）

A．步骤Ⅰ可出去难溶性杂质

B．X试剂可以是活性炭

C．步骤Ⅲ可杀菌、消毒

D．天然水中硬水属于混合物，软水属于纯净物

13、小明是个爱学习的学生，学了化学后他梳理了以下知识：
①加热煮沸可以降低井水的硬度；②某粒子的结构示意图为该粒子一定是氖原子；③为探究碳酸氢铵的热稳定性，将它进行加热实验；④进入溶洞先要做灯火试验，因为二氧化碳具有毒性；⑤为观察金属镁的颜色，用砂纸打磨镁条；⑥滴瓶上的滴管使用过后不需清洗，直接放回原瓶。其中正确的是（      ）

| A．①③⑤⑥ | B．②③④⑤ | C．①⑤⑥ | D．①④⑤ |
| --- | --- | --- | --- |

14、水是生命之源，下列有关水的说法正确的是（      ）

A．水中加入明矾能杀菌消毒

B．为了加快过滤速率，可用玻璃棒搅拌浊液

C．用肥皂水可以区分硬水和软水

D．将长江水过滤可以除去水中所有的杂质

15、下列净化水的操作．相对净化程度最高的是（      ）

A．过滤 	B．静置沉淀 	C．蒸馏 	D．吸附沉淀

16、学习化学以后，我们对水有了更全面的认识．下列说法错误的是（      ）

A．水是一种氧化物	B．煮沸可以降低水的硬度

C．电解水时在负极得到氢气	D．水由氢分子和氧分子构成

17、下列叙述不正确的是（      ）

A．催化剂在化学反应中不能增加生成物的质量

B．电解水实验中正极和负极产生的两种气体质量比1：2

C．用肥皂水可以区别硬水和软水

D．点燃或加热可燃性气体前，检验其纯度

18、净化水的操作有多种，综合运用这些操作净化效果更好。下面合理的先后顺序是（      ）

A．过滤、沉淀、蒸馏	B．沉淀、蒸馏、过滤

C．沉淀、过滤、蒸馏	D．蒸馏、过滤、沉淀

19、括号内是区别下列各组常见物质的试剂或方法，其中错误的是（      ）

A．蒸馏水与石灰水(肥皂水，振荡)	B．水与双氧水（加入少量二氧化锰粉末）

C．二氧化碳与氮气(燃着的木条)	D．食盐水与蒸馏水（蒸发）

20、你认为下列哪种说法正确（      ）

A．婴幼儿、青少年长期饮用纯净水有益健康

B．使用硬水对生活和生产有益

C．活性炭可以吸附某些杂质，并除臭味

D．无色、无臭、透明液体一定是纯净物

21、若要对自然界中的水进行净化处理，其中净化程度最高的方法是（      ）

A．吸附	B．沉降	C．过滤	D．蒸馏

22、区分硬水和软水的最佳方法是（      ）

A．观察是否澄清、透明进行区分。

B．品尝是否有异味进行区分。

C．加肥皂水，搅拌，观察有无泡沫进行区分。

D．加热，观察有无固体析出进行区分。

23、自然界中的水都不是纯水，通过多种途径可以使水得到净化。下列方法中，相比较得到的水最纯的是（      ）

A．吸附 	B．沉淀	C．过滤	D．蒸馏

24、某同学梳理并归纳了以下知识点：①质子数相同的两种粒子一定属于同种元素；②过氧化氢是由氢分子和氧分子构成；③生活中常用煮沸的方法来降低水的硬度；④氢气具有可燃性，点燃氢气前一定要验纯；⑤活性炭具有吸附性，可以除去水中所有的可溶性杂质；⑥纯净物不一定是由同种分子构成的。其中正确的是（      ）

A．①②④ 	B．①③④	C．③④⑥ 	D．④⑤⑥

25、下列对水的认识，正确的是（      ）

A．自来水澄清透明，属于纯净物

B．生活中通过煮沸水可以降低水的硬度

C．蒸馏水很纯净，不含任何化学物质

D．自然界中的水有些是纯水

26、某温泉的水质为硬水，下列说法正确的是（      ）

A．硬水放一段时间就变成软水	B．凡是含有杂质的水就是硬水

C．硬水是一种纯净物	D．硬水中含较多的可溶性钙和镁的化合物

27、区分硬水和软水的最佳方法是（      ）

A．观察是否澄清、透明进行区分。

B．品尝是否有异味进行区分。

C．加肥皂水，搅拌，观察有无泡沫进行区分。

D．加热，观察有无固体析出进行区分。

28、下列有关水的说法不正确的是（      ）

A．肥皂水可区分硬水和软水

B．加热能使硬水转化为软水

C．电解水的实验，说明水是由氢分子和氧分子构成的

D．自然界中的水都不是纯水，它可以通过吸附、沉淀、过滤和蒸馏等方法进行净化

29、水的净化过程包括：沉淀、过滤、吸附、消毒、蒸馏。其中净化程度最高的是（      ）

A．沉淀	B．过滤	C．消毒 	D．蒸馏

30、下列有关叙述中，不正确的是（      ）

A．过滤器中的过滤层可以用棉花、纱布等代替滤纸

B．电解时产生了氢气和氧气，说明水是由氢气和氧气组成的

C．因为硬水中含有钙，所以饮用硬水有益于身体健康

D．氧气是一种化学性质活泼的气体，具有氧化性

答案

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

23、

24、

25、

26、

27、       28、

29、      30、