《生物学的研究工具》  练习

一、选择——基础知识运用

1.下列各组器具，按其用途正确归为一类的是（   ）

A．放大镜、镊子、刀片

B．量筒、量杯、天平

C．烧杯、试管、解剖盘

D．培养皿、镊子、试管

2．用显微镜进行观察时，若光线太暗，应选用(   )

A．大光圈，凹面镜   B．大光圈，平面镜

C．小光圈，凹面镜   D．小光圈，平面镜

3．显微镜视野中出现了一个污点，要判断污点的来源，下列操作无效的是(   )

A．转动反光镜，对准光源

B．转动转换器，换一个物镜

C．移动载玻片

D．换一个目镜

4．下列关于显微镜使用方法的叙述，正确的是(   )

A．光线偏暗时，应选用平面镜和小光圈

B．操作时先放置玻片标本，再对光

C．要使物像更加清晰，可微调细准焦螺旋

D．当镜筒下降时，眼睛要看着目镜

5．当显微镜的镜头需要擦拭时，应使用(   )

A．棉花   B．餐巾纸

C．纱布   D．擦镜纸

6.如图是生物实验室常用的实验器具，其中属于加热器具的是(   )

A．酒精灯  三脚架  石棉网

B．酒精灯  培养皿  木质试管夹

C．酒精灯  三脚架  石棉网

D．酒精灯  三脚架  木质试管夹

7.下列哪组不是观察生物常用的工具(   )

A．放大镜、显微镜

B．望远镜

C．干湿计、恒温箱

D．摄像机、照相机

8.在泸州市2016年初中生物实验操作考试中，小张同学在观察人血永久 涂片时，显微镜处于光线较暗的环境中，下列操作 组合中正确的是（   ）

A.小光圈  平面镜         B.大光圈   平面镜

C.大光圈   凹面镜         D.小光圈   凹面镜

9.在使用显微镜进行对光时，下述四个实验步骤，正确的顺序是（   ）

①转动遮光器，使较大的光圈对准通光孔

②转动转换器，使低倍物镜对准通光孔

③左眼注视目镜，右眼睁开

④转动反光镜调出一个白亮的视野

A．①③②④       B．②①③④       C．③④ ②①       D．③②④①

二、解答——知识提高运用

10.请你写出图中的实验器具的名称．

①______   ②______和______   ③______   ④______。

11.将A组适当的仪器与B组的用途连线：

A              B

漏斗          取块状药品

药匙          给酒精灯添加酒精

量筒          量取20mL液体

镊子          滴加少量液体

试管夹        夹持试管

胶头滴管      取用少量粉末状药品

12.下图是显微镜的结构图，请据图回答问题：

⑴填出下列番号所示的名称。 c、______g、______

⑵若在装片上写有字母“p”，用显微镜观察时，会看到放大的图像形状是______

⑶位于视野右上方的物像,应将装片向______移动就能将观察到的物像移到视野中央：在显微镜下观察到一个气泡，判定它是气泡的理由是____________。

⑷视野中有一污点，在移动物镜和装片时污点仍在原处，可推断这污点污点在______。

⑸用下列显微镜镜头组合观察同一张洋葱表皮细胞装片，在显微镜视野中看到物象放大倍数最低的组合是（   ）

A．目镜5×物镜40×     B．目镜 5×物镜10×

C．目镜10×物镜40×    D．目镜10×物镜10×

《生物的生活环境》练习 答案

一、选择——基础知识运用

1.【答案】B

【解析】放大镜是用于物体的观察的，镊子和刀片是解剖操作时的器械，所以不属于一类；

量取一定量液体用量筒、量杯，称量固体用天平，它们都属于计量仪器，所以属于一类；

试管、烧杯常作为反应容器，解剖盘是解剖操作时的器械，所以不属于一类；

培养皿属于繁殖生物的器械，镊子用于解剖，试管用于反应容器，所以不属于一类。

2．【答案】A

3．【答案】A

【解析】显微镜视野中有污物，先转动目镜，如果污物跟着转动，该污物在目镜上，如果污物不跟着转动，再移动玻片标本上，如果污物跟着转动，该污物在玻片标本上，如果转动目镜和玻片标本污物都不跟着动，则污物在物镜上。可见“转动反光镜，对准光源”对于判断污物来源是无效的。故选A。

4．【答案】C

【解析】A．光线的强弱由光圈和反光镜控制，当光线较强时，用小光圈和平面镜，当光线较弱时，用大光圈和凹面镜，错误，不符合题意；B．显微镜的使用过程分为：取镜与安放、对光、观察和整理四步，错误，不符合题意；C．要使物像更加清晰，可微调细准焦螺旋，正确，符合题意；D．当转动粗准焦螺旋使镜筒下降时，眼睛应该注视显微镜的物镜，避免压破载玻片，错误，不符合题意；故选C。

5．【答案】D

【解析】清洁镜身时应有纱布，清洁物镜和目镜的镜头时，应用擦镜纸，擦镜纸质软又不易掉毛，用擦镜纸擦拭镜头既可以清洁镜头，又可以避免损伤镜头和有少量的纤维留在镜头上，影响观察效果，故选D。

6.【答案】A C

【解析】酒精灯  三脚架  石棉网属于加热器具

7.【答案】C

【解析】生物实验常需要观察一些比较细微、细小的结构或物体．用肉眼难于分辨，需要借助放大的工具，而在生物上用于放大的仪器主要有放大镜、显微镜，必要的情况下可以采用望远镜、摄像机、照相机等。其中干湿计、恒温箱与观察生物关系不大。

8.【答案】C

9.【答案】B

二、解答——知识提高运用

11.【答案】

【解析】漏斗可以用于给酒精灯添加酒精，钥匙用来取用粉末状药品，量筒用来量取液体，镊子用来取块状药品，试管夹用来夹持试管，胶头滴管用来滴加少量液体

12.【答案】（1）物镜；粗准焦螺旋（2）d；（3）右上方；气泡周围有一圈呈黑色；（4）目镜；（5）B。