第二单元	生物体的结构层次

第一章　细胞是生命活动的基本单位

第一节　练习使用显微镜

1.在使用显微镜的过程中,小明在对光后没有在目镜中看到明亮的视野。小明采取了以下补救方法,其中不起作用的是(　　)

A.转动遮光器　　　　　B.转动转换器

C.调节细准焦螺旋	D.转动反光镜

2.右图所示的结构是显微镜的	(　　)

A.通光孔

B.遮光器

C.光圈

D.反光镜

3.(2016·四川广元中考)一台显微镜对物体放大的倍数是(　　)

A.目镜的放大倍数

B.物镜的放大倍数

C.目镜与物镜放大倍数的乘积

D.目镜与物镜放大倍数的和

4.某人在对光时视野太亮,如果进行下列操作,其中正确的是(　　)

A.把平面镜换成凹面镜

B.把小光圈换成大光圈

C.换用高倍物镜观察

D.把凹面镜换成平面镜

5.(2016·湖南邵阳中考)用下列四台显微镜观察洋葱鳞片叶表皮细胞时,视野中细胞数目最多的是(　　)

| 显微镜序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目镜 | 10× | 10× | 5× | 10× |
| 物镜 | 4× | 40× | 40× | 10× |

A.①	B.②	C.③	D.④

6.使用显微镜对光时,应在一条直线上的结构是(　　)

A.目镜、物镜、通光孔、反光镜

B.目镜、镜筒、物镜、通光孔

C.目镜、镜筒、物镜、反光镜

D.目镜、物镜、转换器、反光镜

7.显微镜是生物实验中重要的观察工具,下列关于显微镜的说法,正确的是(　　)

A.光线暗时用平面反光镜

B.观察的材料应薄而透明

C.用餐巾纸擦拭镜头

D.放大倍数越小,视野中细胞越大

8.有四位学生进行如下操作:甲将反光镜对着太阳以便视野内达到最大亮度;乙观察细胞时,两眼睁开,左眼观察;丙发现目镜脏了,于是拿起卫生纸擦干净;丁使用低倍物镜已看到细胞,觉得有些模糊,于是调节细准焦螺旋。其中操作正确的是(　　)

A.甲、乙、丙	B.乙、丁

C.甲、乙	D.乙、丙

9.请回答下列与显微镜的使用有关的问题。

(1)使用显微镜时正确的操作顺序是　　　　(请填序号)。

A.取镜和安放

B.对光

C.观察

D.放置玻片标本

E.整理实验台

(2)用显微镜观察植物细胞的临时装片时,若是在昏暗的实验室里,应选用如图1中的⑦　　　　(填“平面”或“凹面”)反光镜。

(3)如图2为显微镜中的两个视野,当视野①转到视野②时,操作显微镜的正确步骤是　　　　。

A.转动反光镜,选择平面镜

B.转动反光镜,选择凹面镜

C.向右下方移动玻片标本

D.向左上方移动玻片标本

(4)实验结束后,若发现物镜或目镜不干净时,要用　　　　　把镜头擦拭干净。

1.(2016·江苏绍兴中考)下列是使用光学显微镜时出现的现象与相应的处理方法,正确的是(　　)

A.视野中有许多黑色圆圈——重新制作装片

B.对光时发现视野较暗——将凹面镜换成平面镜

C.要观察的细胞在视野左下方的边缘——将装片往右上方移动

D.低倍镜下观察到细胞有重叠——换用高倍镜观察

2.用显微镜进行观察时,如果转动目镜和移动玻片标本都未能把污点从视野中移走,那么可以断定污点在(　　)

A.目镜上	B.物镜上

C.玻片上	D.反光镜上

3.在低倍镜下观察时视野内所见的物像是“上”和“6”,那么载玻片上所观察的目标是(　　)

A.“上”和“6”	B.“下”和“9”

C.“上”和“9”	D.“上”和“6”

4.某同学在显微镜的一个视野中看到了一行细胞,如右图所示。此时显微镜镜头的读数是“10×”和“10×”,如果将镜头换成“10×”和“40×”,则可以看到的细胞数目是(　　)

A.1个	B.2个

C.4个	D.8个

5.(2016·山东临沂中考)下图中,甲图是小刚在低倍显微镜下观察到的物像,若要观察到乙图所示的物像,他应该怎样做?(　　)

A.换用较高倍数的目镜

B.调节细准焦螺旋

C.将装片向右上方移动

D.将装片向左下方移动

6.(2016·江西中考)利用显微镜观察细胞得到甲、乙两个视野,如下图所示,下列有关叙述正确的是	(　　)

A.若玻片往左移动,则视野中的物像也会往左移动

B.调节细准焦螺旋可将甲图转变成乙图

C.乙视野中的细胞,在甲视野中均可看到

D.若视野中物像模糊,应重新对光

7.在使用显微镜观察标本时,需要从侧面注视物镜并旋转粗准焦螺旋,将镜筒下降。从侧面注视物镜的目的是(　　)

A.使物镜降到能看清物像

B.使物像对准光源

C.防止物镜压碎玻片,造成损伤

D.防止污染镜头

8.在用低倍镜观察蚕豆叶下表皮实验时,甲、乙、丙、丁四位同学分别在视野中看到的物像如右上图所示。你认为　　　　　　同学的观察效果最好。

请你指导另一位同学操作以获得最好的观察效果。你指导的是　　　　　　同学,采取的措施是　  　。

9.光学显微镜是中学生物实验室里常用的重要仪器之一,下面是使用光学显微镜过程中的有关问题,请回答下列问题。

(1)用显微镜观察植物细胞的临时装片时,若是在光线很强的条件下,为了控制进光量,应选用较小的光圈和　　　　(填“平面”或“凹面”)反光镜。

(2)若显微镜的目镜放大倍数为10×,物镜的放大倍数为10×,那么物像的放大倍数是　　　　　　倍。

(3)若在显微镜下观察到的视野如右图所示,则在载玻片上的字母是　　　　　　　　　。若要把物像移到视野中央,载玻片应向　　　　　　　　(填“右上”或“左下”)方移动。

★10.某同学用显微镜观察玻片标本时,出现了下列情况,请你帮帮他。

(1)对光时,他已经把目镜、物镜和通光孔调到一条直线了,但视野中很暗,请你指导一下。

(2)他把物像调清晰了,同学们都围过来看,视野中黑乎乎的,同学们很着急,请你来解释一下。

答案与解析

夯基达标

1.C　细准焦螺旋可小范围升降镜筒,在找到物像后物像稍模糊的时候使用。

2.B　遮光器上大小不等的圆圈叫光圈,不同的光圈通过光线的多少不同,转动遮光器使不同的光圈对准通光孔,可调节进光量。

3.C

4.D　把小光圈换成大光圈、把平面镜换成凹面镜都会增加进光量,导致视野更亮。对光时不能用高倍物镜。

5.A　6.A

7.B　在显微镜的使用过程中,如果外界光线较暗,应使用凹面反光镜;擦拭镜头要用擦镜纸;显微镜的放大倍数越小,看到的细胞就越小,数目就越多;在显微镜下观察的材料必须是薄而透明的。

8.B

9.答案 (1)ABDCE　(2)凹面　(3)D　(4)擦镜纸

培优促能

1.A　视野中有许多黑色圆圈,说明在标本中产生了气泡,需要重新制作标本。对光时发现视野较暗,应将平面镜换成凹面镜。要观察的细胞在视野左下方的边缘,正确的做法是将载玻片向左下方移动,使视野中的物像向中央移动。低倍镜下观察到细胞有重叠可能是玻片中的细胞重叠,需要重新制作玻片标本。

2.B　污点可能存在的位置是目镜、物镜和玻片标本。转动目镜,污点随着移动,则污点在目镜上;若移动玻片标本,污点随着移动,则污点在玻片标本上;换一个物镜,污点消失,则污点在物镜上。转动目镜和移动玻片标本都未能把污点从视野中移走,说明污点在物镜上。

3.C　从显微镜中看到的像是倒像,所以载玻片上的物像分别是“上”和“9”。

4.B　由低倍镜头(10倍)换成高倍镜头(40倍),看到的细胞就放大为原来的4倍,数目相应减少为原来的1/4。即在低倍镜下能看到8个细胞,在高倍镜下只能看到2个细胞。

5.C　在视野中所观察到的物像居于右上方,标本应位于视野的左下方,而移动物像实际上是通过移动标本实现的,所以需要将装片向右上方移动,才能观察到乙图所示的物像。

6.C　显微镜下成的是倒像,若玻片往左移动,则物像应向右移动;甲图转变成乙图是由于换用了高倍镜,物像被放大了,并不是变得清晰了;乙视野中细胞的放大倍数比甲大,所以乙视野中的细胞在甲视野中都可观察到。

7.C

8.答案 丙　甲　将玻片向右下方移动[或乙　换用凹面镜(或选用大光圈)或丁　调节细准焦螺旋](选择其中一项作答即可)

9.解析 显微镜的遮光器和反光镜可以调节光线的强弱,当光线强时应选用较小的光圈和平面反光镜。显微镜下物像的放大倍数等于目镜放大倍数和物镜放大倍数的乘积。显微镜下的物像是倒像,所以载玻片上的字母应该是F。物像的移动方向与载玻片的移动方向相反,物像在视野的右上方,所以载玻片应向右上方移动,才能把物像移到视野中央。

答案 (1)平面　(2)100　(3)F　右上

10.答案 (1)可能光圈没有对准通光孔,也可能反光镜没有对准光源。(其他合理答案也可)

(2)可能是同学们把光源给挡住了。